III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

| № п\п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Не имеется |
| 2. | сменные кресла-коляски | Не имеется |
| 3. | адаптированные лифты | Не имеется |
| 4. | поручни | Не имеется |
| 5. | пандусы | Не имеется |
| 6. | подъемные платформы | Не имеется |
| 7. | раздвижные двери | Не имеется |
| 8. | доступные входные группы | Не имеется |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | Не имеется |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Не достаточна |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Не имеется |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Не имеется |
| 13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Не имеется |
| 14. | иные |  |

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п\п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана задания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Не имеется |
| 2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | имеется |
| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | имеется |
| 4. | наличие работников организации, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Не имеется |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Не имеется |
| 6. | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Не имеется |
| 7. | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Не имеется |
| 8. | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Не имеется |
| 9. | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Не имеется |
| 10. | адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Не имеется |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Не имеется |
| 12. | иные |  |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта  и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п\п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление проектно- сметной документации | декабрь 2018 г. |
| 2. | Прохождение государственной экспертизы | март 2019 г. |
| 3 | Объявление аукциона | По факту выделения денежных средств |
| 4. | Заключение договоров с победителем аукциона | По факту выделения денежных средств |
| 5. | Выполнение строительно- монтажных работ | По факту выделения денежных средств |
| 6. | Приобретение необходимого оборудования и инвентаря | По факту выделения денежных средств |
| 7. | Приемка законченного капитального ремонта | По факту выделения денежных средств |

______________________

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта

4.2. Период проведения работ после получения положительного заключения государственной экспертизы, август- сентябрь 2019 г.

в рамках исполнения реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение условий  для получения детьми- инвалидами  услуг по дополнительному образованию

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  http://big-sdt.ucoz.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25 » декабря  2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25 » декабря  2018 г.,

3. Решения Комиссии МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ от «25» декабря 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ ДО ЦДТ

_______ И.Ю.Набиуллина

«25 » декабря  2018  г.

.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ   № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2469,3  кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-август  2019г , капитального июнь-август 2019г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность Муниципальный район Бижбулякский район

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Бижбулякский район Республики Башкортостан, с.Бижбуляк, ул. Победы 13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование

2.2 Виды оказываемых услуг 	дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 80 обучающихся в день, сотрудников -21

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_______________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____  м- нет

3.2.2 время движения (пешком) ___________ мин -нет

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано с инженером ХЭК МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»  Хабутдинов Г.Х , тел. 89276357226

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

| _Бижбулякский район Наименование МР/ГО | «25» декабря 2018 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2469,3  кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-август  2019г , капитального июнь-август 2019г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация 	Дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет___________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _________ м

3.2.2 время движения (пешком) 		мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |  | 2, 3,4,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И |  | 7,8,9,10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |  | 11,12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно__частично _

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после получения положительного заключения государственной экспертизы, август- сентябрь 2019 г.

в рамках исполнения реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______доступно все инвалидам_____________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет_________________;

4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет____________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

____________________big-sdt.ucoz.ru________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа (входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 2  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 1  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ ДО ЦДТ          	на __6____ л.

Руководитель

рабочей группы _______директор__Набиуллина И.Ю.____________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

методист Сабитова И.Р.        _____________________

(Должность, Ф.И.О.)											               (Подпись)

________заведующий хозяйством Васильев А.В.             ______________

(Должность, Ф.И.О.)											              (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

_________учитель МОБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк Андреева Е.И   ______________

(Должность, Ф.И.О.)											                             (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

_____инженер ХЭК МКУ «Отдел образования»  Хабутдинов Г.Х.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)					(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «25» декабря  2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 5 | приспособлено | все |  | Не требуется |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 5 | приспособлено | все |  | Не требуется |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | - | - | - |  | Не требуется |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | приспособлено | все |  | Требуется Запланирован на август 2019 г. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частично приспособлено | все |  | Ремонт парадного выхода , пандус, плитка |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В |  | 5 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «25 » декабря 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |  | Не требуется |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 5 | приспособлено | все |  | требуется |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | приспособлено | все |  | требуется |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | приспособлено | все |  | Не требуется |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 3 | приспособлено | все |  | Не требуется |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | приспособлено | все |  | Ремонт парадного выхода , пандус, плитка |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-В |  | 5 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1  от «25 » декабря  2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, ) | есть |  | 9,10 | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | Не требуется |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 8 | Не приспособлено | все |  | Установка откидных и приставных пандусов для инвалидов- колясочников, поручни на стене для слабовидящих на лестничных пролетах |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Не приспособлено | все |  | Установить |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | технические решения невозможны | - |  | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 2,3 | Не приспособлено | все |  | Не требуется |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 3,6,7 | Не приспособлено | все |  | Устройство автоматического открывания и блокировки дверей |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДУ |  | 3,9,10, | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «20 » декабря  2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 11,12 | Не приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | Размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - | - |  | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - | - |  | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - | - |  | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - | - |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Учебная зона | ДУ |  | 11,12 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «20 » декабря  2018  г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| места приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «20 » декабря  2018  г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет |  | - | Не приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | Устройство отдельной санитарной комнаты для инвалидов на коляске, устройство наружной канализации, |
| 5.2 | гардеробная | есть | - | - | - | - |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | частичноприспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживанияКомментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «20 » _декабря  2018  г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ ДО ЦДТ МР Бижбулякский район РБ, 452040, Республика Башкортостан, муниципальный район Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Спортивная, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Не приспособлено | все | Установка визуальных средств | Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха) |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не приспособлено | все | Установка акустических средств | Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не приспособлено | все | Установка тактильных средств | Установка тактильных средств Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | Не приспособлено | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________